## Nachweis
Zusammenfassung Luftdichtheitsmessungen
für Minergie/-P/-A-Gebäude
(kann nur angewendet werden für reine Neubauten oder reine Erneuerungen)
(gelbe Felder ausfüllen)
Objekt / Gebäude:
Messzone: | Messzonen siehe Zusammenfassung
Auftraggeber:
Auftragnehmer:
Prüfdatum:
Energie-Standard: | Minergie-P |  |  |  | Bitte wählen | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Bauart: | Neubau / Erneuerung |  |  |  | Bitte wählen | Neubau | Erneuerung | Neubau / Erneuerung
Anforderung: | Grenzwert qE50: | siehe Zusammenfassung |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Formel für Grenzwert
| Messwert qE50: | siehe Zusammenfassung
| Anforderung erfüllt: | siehe Zusammenfassung
Signatur: | Ort, Datum der Berichterstattung: |  | Prüfperson:

## Zusammenfassung
Zusammenfassung Resultate der einzelnen Messzonen:
Zone | r2 (> 0.98) |  | n (0.5<n<1.0) |  | Wind | Messuns. | qE50 | qE50 | qE50 | Grenzw. | erfüllt
| Unter | Über | Unter | Über |  |  | Unter | Über
| - | - | - | - | Bf | ± % | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h |  | ME | MEA | MEP | N/E
1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Zone 1
Messzone 1:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 2
Messzone 2:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 3
Messzone 3:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 4
Messzone 4:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 5
Messzone 5:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 6
Messzone 6:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 7
Messzone 7:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 8
Messzone 8:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 9
Messzone 9:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 10
Messzone 10:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 11
Messzone 11:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 12
Messzone 12:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 13
Messzone 13:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 14
Messzone 14:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 15
Messzone 15:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 16
Messzone 16:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 17
Messzone 17:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 18
Messzone 18:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 19
Messzone 19:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 20
Messzone 20:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | 2 (Gebäudehülle)
Zustand der Nachbar-
zonen:
Lüftungsanlage: |  | Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche AE Neubau |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C]
Hüllfläche AE Modern. |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C]
Volumen V |  |  | [m3] | Windstärke |  |  | Beaufort
max. Höhe Messzone |  |  | [m]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qE50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2022.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/(h*m2) |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/(h*m2)
Bestimmtheitsmass r2

## Abdichtungen
Abdichtungen für Messverfahren 2
(gelbe Felder ausfüllen)
Abdichtung | Verfahren 2 (Gebäudehülle) | X
Aussentüren *) | schliessen
Innentüren | offen
Türen zu beheizten Nebenräumen *) (z.B. Keller) | offen
Türen zu unbeheizten Gebäudebereichen (Abstellräumen, Keller, Garage) *) | schliessen
Tür zu Lift / Schacht zu anderer Messzone **) | schliessen
Tür zu Lift / Schacht zu anderer Messzone **) | schliessen und abdichten
Schlüssellöcher *) | keine
Luken und Klappen zu Abseiten im DG wenn Luftdichtheits-perimeter aussen | öffnen
Luken und Klappen zu Abseiten im DG wenn Luftdichtheits-perimeter bei Luke *) | schliessen
Fenster / Fenstertüren / Dachfenster / *) Hebeschiebetüren / Festverglasungen etc. | schliessen
Lüftungsschlitze in Fenstern (Rahmen) | schliessen, abdichten und dokumentieren
Lüftungsklappen der Dachfenster | schliessen
Rollladengurten / Storenkurbeln *) | keine
Lüftungsaggregat oder Einzelraum-Lüftungsgerät | wo möglich im Gerät abdichten und dokumentieren
Zuluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Abluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Dampfabzug der Küche / Umluftsystem | keine
Dampfabzug der Küche / Fortluftsystem | abdichten und dokumentieren
Fortlluftventilator (Bad / Du / WC) | abdichten und dokumentieren
Wäschetrockner in beheizter Zone mit Abluft nach aussen | Trockner schliessen und Abluftrohr aussen abdichten
Ofen / Cheminée etc. | schliessen und abdichten
Zuluft zu Ofen | schliessen und abdichten
Kamin vom Ofen | schliessen und abdichten
Wäscheabwurf zu unbeheizter Zone | schliessen
Katzenklappen | schliessen und abdichten
Schachtdeckel in beheizten Zonen | abdichten
Abgehängte Decke | keine
Elektrokasten, Sicherungen *) | keine
Steckdosen *) | keine
Einbaulampen *) | keine
Heizungs-Verteilkasten *) | keine
Sanitär Spülkasten WC *) | keine
weitere Sanitäranschlüsse und Durchbrüche *) | keine
Kanalentlüftugsventile in beheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
Zentrale Staubsaugeranlage | schliessen und abdichten
Leerrohre zu unbeheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
generell bei Rohrdurchbrüchen
rot: keine *) (= Gebäudehülle)
blau: abdichten
weiteres:
*) Sind hier deutliche Luftleckagen spürbar, so kann deren Anteil durch abdichten mit einer Ein-Punkt-Messung (vgl. Kapitel 8.3, lit. d)) abgeschätzt werden. Für eine MINERGIE/-P/-A® Beurteilung mit dem Messverfahren 2 ist eine provisorische Abdichtung jedoch nicht zulässig.
**) Führt ein Liftschacht direkt in eine Wohnung, so darf die Schachtabschlusstüre nicht provisorisch abgedichtet werden. Die Schachtabschlusstüre gehört zum Luftdichtheitsperimeter und muss dicht ausgeführt werden. Alternativ kann ein zusätzlicher, luftdichter Abschluss vor der Schachtabschlusstüre erstellt werden.
Hinweis: Durch das Entfernen der zulässigen, provisorischen Abdichtungen z.B. bei kritischen Bauteilen, Ofen, etc., kann mittels einer Ein-Punkt-Messung (bei P 50 Pa) sehr schnell die Differenz der beiden Messverfahren (1 respektive 2) abgeschätzt werden. Damit werden die Leckströme quantifiziert, die nicht der Gebäudehülle zugeordnet werden dürfen.