## Vorgehen-Erläuterungen
Vorgehensanleitung
Diese Datei als Zusatztool zum MINERGIE®-Nachweis Version 13 verwendet werden, zur Berechnung von mehreren Lüftungsanlagen in einem Gebäude. Sie basiert auf dem Excel.
Diese Excel-Datei besteht aus folgenden Registerkarten:
(siehe Bildschirmleiste unten)
Vorgehen
Daten-Lüftung
Erläuterungen
Das richtige Vorgehen beim Ausfüllen
1 | Beachten Sie, dass die hohen Anforderungen an Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Komfort nur mit einem Lüftungskonzept (Ersatzluft- oder Abluftanlage mit oder ohne WRG) für alle beheizten Räume erfüllt werden können. Unkontrollierte Fensterlüftung genügt dem MINERGIE®-Standard nicht.
2 | Füllen Sie die Daten Ihrer Lüftungsanlagen in das entsprechende Datenblatt ein. Beachten Sie dazu die Erläuterungen.
3 | Aus der Tabellenkalkulation im Register "Daten-Lüftung" gehen zwei Resultate hervor, die wie folgt weiterverwendet werden: a) Die thermisch wirksame Aussenluftrate m3/h in der Zelle E7 b) Der Strombedarf für die Lüftungsanlagen in kWh/a in der Zelle E8 beide Werte werden ins MINERGIE®-Nachweisformular Register "Eingabe" E24 und E25 übertragen.
4 | Wenn für ein Gebäude im MINERGIE®-Nachweisformular mehrere Zonen verwendet werden, ist für jede Zone eine Lüftungs-Berechnung durchzuführen und die Resultate sind wie oben beschrieben zu übertragen.
Notwendige Beilagen
Zusätzlich zu den im MINERGIE®-Nacheisformular verlangten Beilagen sind bei Lüftungsanlagen folgende Unterlagen beizulegen:
- Ausdruck eines ausgefüllten Blattes "Daten-Lüftung" pro Zone
- Herstellerangaben mit technischen Datenblättern zu den Wirkungsgraden der eingesetzten Wärmerückgewinnungsanlagen und zu den elektrischen Antriebsleistungen der Ventilatoren (inkl. Steuerung und ev. Frequenzumformer).
Erläuterungen Nachweis Belüftung
Zum Blatt "Daten-Lüftung":
Spalte B |  | Eindeutige Bezeichnung der Lüftungsanlage, z.B. Raumbezeichnung, wie Büro, Korridor, etc.; Erläuterungen zu ungewöhnlichen Stundenzahlen gemäss Spalte E mit Fussnoten.
Spalte C |  | Energiebezugsfläche; das Total muss nicht mit der Zahl im MINERGIE®-Nachweis Register "Eingaben" E7 übereinstimmen.
Spalte D |  | Durchschnittliche Luftmenge in m3/h während dem Betrieb der Anlage. Bei mehrstufigen Anlagen kann pro Stufe eine Zeile verwendet werden. Achtung: bei mehrstufigen Anlagen darf die AE nur einmal eingegeben werden!
Spalte E |  | Voraussichtliche jährliche Betriebsstunden der Lüftungsanlage (Büro = min. 2750 h/a). Einsetzen der Werte in Spalten D und E aufgrund fachgerechter Berechnung gemäss Normen und Richtlinien der Fachverbände, in der Regel SIA Merkblatt 2024.
Spalte F |  | Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung im Auslegungspunkt, wenn >0,6 Beleg durch Produktebeschreibungen und technische Datenblätter.
Spalte G |  | Mittlere wärmewirksame Luftmenge über 8760 Stunden, wird durch das Programm berechnet.
Spalte H |  | Elektrische Aufnahmeleistung der Ventilatoren im Auslegungspunkt.
Spalte I |  | Die Anlagen-Effizienz berechnet das Programm aus der Luftmenge und der Ventilatorleistung in W/(m3/h).
Spalte J |  | Jahresenergiebedarf der Ventilatoren, wird durch das Programm berechnet.
Kälteanlagen und Befeuchtungsanlagen
Die Berechnung für Kühlung und/oder Befeuchtung muss mit den SIA TEC Tool (www.energycodes.ch)erfolgen. In diesem Formular ist eine entsprechende Berechnung nicht möglich.

## Daten-Lüftung
zu verwenden bis spätestens 31.12.2016
MINERGIE®-/-P®-/-A®-Nachweis Belüftung |  |  |  | für Nachweis Version 2016 |  |  |  |  | grau hinterlegte Zellen sind nicht auszufüllen
Projektdaten:
(dito MINERGIE®-Nachweis)
Überträge in MINERGIE®-Nachweis Lüftung-Klima-Kälteanlagen
Thermisch wirksame Aussenluftrate (Übertrag in E24) |  |  |  | 0 | m3/h
Strombedarf Lüftung (Übertrag in E25) |  |  |  | 0 | kWh/a
Anl.-Nr. | Raumtyp | AE 1) | durchschnittl. Luftmenge | Betriebs-Std. Lüftung | Eta-WRG | thermisch wirksame Aussenluftrate | Ventilator-Leistung | Anlagen-Effizienz | Strombedarf Lüftung
|  | m2 | m3/h | h/a |  | m3/h | kW | W/(m3/h) | kWh/a
| Summe | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
9 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
10 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
13 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
16 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
17 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
19 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
21 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
22 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
23 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
24 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
25 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
1) Energiebezugsfläche; das Total muss nicht mit der Zahl im MINERGIE®-Nachweis Register "Eingaben" E7 übereinstimmen.